Section des Techniciens Supérieurs / Cybersécurité Informatique Electronique / Option Informatique et Réseaux
Phase : Conception	Fiche n°6 Choix technologiques

# Objectif :
Sélectionner et justifier les technologies adaptées au projet en fonction des contraintes et des objectifs définis dans le dossier d'analyse.
# Points de départ :
## Analyse des besoins du projet :
- Relire les cas d'utilisation et les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles (performance, sécurité, coûts, portabilité, etc.).
- Identifier les points critiques nécessitant des choix technologiques (ex. affichage graphique, communication réseau, gestion de capteurs, etc.).
- Temps de réponse du système : Le pilotage du relais doit s'effectuer en moins de 2 secondes.
- Latence réseau : La latence doit être inférieure à 200 ms pour assurer la réactivité.
- Fréquence d'acquisition : Échantillonnage des mesures de courant, tension et température au moins 1 fois par seconde.
- Continuité de service : Nécessité de stocker les données localement sur l'ESP32 (mémoire flash) en cas de perte de connexion Wi-Fi.
- Multi-accès : Consultation simultanée des données via une interface Web (Apache/PHP) et une application mobile (Qt).
## Identification des contraintes :
- Budget et ressources matérielles (ESP32, Raspberry Pi, capteurs spécifiques, etc.).
- Limites techniques (espace mémoire, compatibilité matérielle, etc.).
  - Budget : 200 € pour le boîtier de pilotage et 100 € pour les capteurs.
  - Plateformes matérielles retenues :
  -Microcontrôleur ESP32.
  -Serveur Raspberry Pi.
  -Capteur de température - DS18S20
  -Capteur de courant - SCT-013-020
  -Capteur de tension - ZMPT101B
  -Smartphone pour le client mobile.
  -Relais 20A pour la prise Green’Up - SSR-20DA
# Étapes à suivre
## Lister les besoins technologiques par domaine fonctionnel :
  - Catégoriser les besoins du projet (IHM, communication, base de données, traitement des données).
  - Pour chaque catégorie, identifier les outils ou frameworks nécessaires (ex. Qt pour l’IHM, SQLite, MariaDB pour la base de données).
  - IHM : Interface Web de supervision (NetBeans) et Application mobile (QT)
  - Mémoire : Base de donnée SQLite local à l’ESP32 pour le calendrier et base de donnée MariaDB centrale sur la Raspberry Pi.
  - Normes : Respect des normes CEI 61851-1, NF C 15-100 et directive Basse Tension.
## Rechercher les technologies disponibles :
- Réaliser une recherche sur les technologies répondant à chaque besoin.
- Consulter les documentations officielles, forums, et retours d’expérience.
- Comparer les bibliothèques ou frameworks similaires (ex. pour un graphique en web : Highcharts, Chart.js, D3.js).
## Comparer les options disponibles :
Créer un tableau comparatif des technologies candidates en fonction de critères comme :
  - Facilité d'intégration (avec l’ESP32, ou autres composants du projet).
  - Communauté et support (existence de forums, exemples, documentation).
  - Performances (rapidité, consommation mémoire).
  - Licence et coûts.

Catégorie	Technologies	Facilité d'intégration	Performances	Licence et coûts	Justification du choix retenu
Communication	WebSockets vs TCP Sockets	Élevée : Supporté nativement par les navigateurs web et Qt.	Très élevées : Full-duplex. Latence < 200ms.	Open Source (Gratuit).	Les WebSockets sont préférés au TCP brut car ils permettent une communication directe avec l'interface Web sans passerelle complexe, tout en garantissant le temps réel.
BDD Centrale	MariaDB vs SQLite	Moyenne : Configuration serveur requise (Raspberry Pi).	Élevées : Gère les écritures et lectures simultanées.	GNU GPL (Gratuit).	MariaDB est choisi pour le serveur car, contrairement à SQLite, il ne verrouille pas la base lors d'accès concurrents (multi-utilisateurs Web/Mobile).
BDD Embarquée	SQLite vs MariaDB	Élevée : Bibliothèque légère intégrée au code de l'ESP32.	Optimisées : Très faible consommation de RAM/CPU.	Domaine public (Gratuit).	SQLite est bien meilleur que MariaDB sur ESP32 car il ne nécessite pas de "serveur" tournant en arrière-plan, ce qui est impossible sur un microcontrôleur.
Interface Mobile	Qt / QML vs Android Natif	Élevée : Design moderne et liaison C++ simplifiée.	Élevées : Rendu fluide grâce à l'accélération matérielle.	LGPL (Gratuit).	QML est choisi pour sa rapidité de développement d'interfaces tactiles fluides par rapport au Java/Kotlin, tout en restant couplé au moteur C++.

## Évaluer les choix en pratique (si possible) :
- Tester rapidement les technologies candidates via des tutoriels ou des exemples simples.
- Évaluer si elles répondent aux besoins du projet (par exemple, tester une communication via QSerialPort pour voir sa simplicité).
- Faire des tutoriels pour prendre en main la technologie.
## Justifier le choix final :
- Rédiger une synthèse expliquant pourquoi une technologie a été retenue ou écartée, en argumentant à l’aide des critères analysés.
- WebSockets : Cette technologie est retenue pour garantir le pilotage du relais en moins de 2s. Contrairement à une socket TCP brute, le WebSocket facilite l'affichage en temps réel sur l'interface de supervision Web et Mobile tout en respectant la contrainte de latence < 200ms.
- MariaDB (Serveur Raspberry Pi) : Choisi pour la centralisation des données. Sa capacité à gérer des accès concurrents est indispensable pour que l'historique de charge soit accessible par l'application mobile sans interrompre l'enregistrement des mesures provenant de la borne.
- SQLite (Local ESP32) : Retenu comme base de données interne. Il permet à la borne d'être autonome : le calendrier de charge est stocké localement et les mesures (échantillonnées chaque seconde) sont sauvegardées même en cas de perte de connexion Wi-Fi.
- Qt / QML : Ce framework est choisi pour l'application mobile afin de fournir une interface utilisateur fluide et réactive. L'utilisation du QML permet de séparer la logique métier (C++) de l'interface graphique, optimisant ainsi les performances d'affichage sur smartphone.